*Phụ lục:*

**ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM NĂM 2022**

**TỈNH TÂY NINH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|    | BVĐK TÂY NINH | XUYÊN Á | BVĐKTN LÊ NGỌC TÙNG | GÒ DẦU | HỒNG HƯNG | HÒA THÀNH | BẾN CẦU | CHÂU THÀNH | DƯƠNG MINH CHÂU | TÂN BIÊN | TÂN CHÂU | THÀNH PHỐ TÂY NINH | TRẢNG BÀNG |
| **TT** | **Nội dung** | **Điểm tối đa** | **Điểm áp dụng** | **Điểm đánh giá** |
|
| 1. | Chương I. Tổ chức và Quản trị PXN | 23 | 23  | 19 | 23 | 16 | 20 | 22 | 19,5 | 14 | 14 | 19,5 | 13 | 15 | 16 | 14,5 |
| 2. | Chương II. Tài liệu và hồ sơ | 10 | 10  | 7 | 9 | 8,5 | 9 | 7,5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 |
| 3. | Chương III. Quản lý nhân sự | 21 | 21  | 20 | 21 | 20 | 17 | 12,5 | 20 | 10 | 18 | 21 | 20 | 17 | 17 | 14 |
| 4. | Chương IV. Dịch vụ và Quản lý khách hàng | 13 | 12  | 12 | 13 | 10 | 8 | 11,5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4,5 | 7 | 6 |
| 5. | Chương V. Quản lý trang thiết bị | 30 |  30 | 22 | 30 | 27 | 19 | 25,5 | 21 | 19 | 28 | 29 | 29 | 20,5 | 25 | 29 |
| 6. | Chương VI. Đánh giá nội bộ | 13 | 13  | 10.5 | 10 | 6,5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 9 | 13 | 8 | 0 | 1 | 5,5 |
| 7. | Chương VII. Quản lý mua sắm vật tư, hóa chất và sinh phẩm | 23 | 20 | 17 | 20 | 23 | 15 | 18,5 | 14,5 | 14 | 21 | 17 | 20 | 11,5 | 14 | 18 |
|
| 8. | Chương VIII. Quản lý quá trình xét nghiệm | 57 | 57  | 38.5 | 50 | 52,5 | 51 | 51,0 | 52 | 38 | 54 | 47,5 | 48 | 40 | 32 | 46,5 |
|
|
|
|
|
| 9. | Chương IX. Quản lý thông tin | 11 | 11  | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 |
| 10. | Chương X. Xác định sự KPH, hành động KPPN | 14 |  14 | 11.5 | 11 | 8,5 | 0 | 9,5 | 10,5 | 0 | 8 | 14 | 8 | 0 | 7 | 2 |
| 11. | Chương XI. Cải tiến liên tục | 21 |  21 | 12 | 21 | 21 | 0 | 18,5 | 8 | 0 | 14 | 19 | 19 | 4 | 19 | 9 |
| 12. | Chương XII. Cơ sở vật chất và an toàn | 32 |  32 | 28.5 | 32 | 32 | 26 | 24,5 | 24,5 | 15 | 32 | 32 | 32 | 31 | 28,5 | 27 |
| **Tổng số** | **268** | **264** | **118** | **251** | **234** | **181** | **218** | **194** | **127** | **224** | **234** | **219** | **155,5** | **180,5** | **179,5** |
| **Tỷ lệ (%)** |   |   | ***44,70*** | ***95,08*** | ***88,64*** | ***68,56*** | ***82,58*** | ***73,48*** | ***48,11*** | ***84,85*** | ***88,64*** | ***82,95*** | ***58,90*** | ***68,37*** | ***67,99*** |